Испытательный стенд для ЦОС-32(19?)

1. Модуль работы с сетью
1.1 Модуль подключения
1.1.1 Функция подключения к генератору (IP, номер порта)
1.1.2 Функция отсоединения от генератора
1.1.3 Функция изменения состояния подключения (по сигналу изменения состояния выводит ошибку, блокирует остальные модули?)
1.2 Модуль приема/передачи данных
1.2.1 Функция передачи данных (получает данные от других модулей, отправляет их генератору)
1.2.2 Функция приема данных (принимает данные от генератора)
1.3 Модуль распределения принимаемых данных для каждого отдельного модуля (определяет какому модулю отправить принятые данные???)
2. Модуль цифровой модуляции
2.1 Установка типа сигнала (немодулированный, лчм, кн)
2.2 Установка параметров пачки импульсов (время развертки, количество импульсов, частота дискретизации, длительность импульса)
2.3 Установка параметров шума (мат. ожидание, дисперсия)
2.4. Выбор вариантов отображения пачки импульсов (реальная и мнимая части, огибающая, фаза, амплитудный спектр)
2.5 Функция формирования задания по выбранным параметрам (создание таблицы пачки импульсов)
2.6 После создания таблицы импульсов установка параметров каждого импульса (амплитуда, частота, время запаздывания, фаза)
2.7 Функция формирования пачки импульсов (массива данных)
2.8 Функция отображения пачки импульсов на графике
3. Модуль непрерывного гармонического сигнала
3.1 Установка параметров для непрерывного гармонического сигнала (амплитуда, частота)
3.2 Функция запуска выходной мощности на выходе генератора (отключение цифровой модуляции)
4. Модуль управления общими параметрами генератора Г7М-06:
4.1 Управление общими параметрами (уровень выходной мощности, фиксированная частота)
4.2 Включение/отключение мощности на выходе генератора
5. Модуль синхронизации (скрыть в модуле цифровой модуляции)
5.1 Установка в качестве источника для регистратора событий системы запуска генератора сигналов внешнего сигнала
5.2 Включение выхода синхронизации
5.3 Установка события формирования сигнала на выходе синхронизации (захват фапч/арм)
5.4 Включение дополнительного выхода синхронизации
5.5 Установка события формирования сигнала на дополнительном выходе синхронизации (Сигнал маркера(1))
5.6 Выбор параметров маркера
6. Модуль сохранения/загрузки сигналов цифровой модуляции
6.1 Выбор вида сохранения данных сигналов цифровой модуляции:
По типу данных: int_16; int_32; float;
По форме данных: .txt или .bin;
По виду представления сигналов: комплексный вид или действительный вид.
6.2 Функция сохранения сигналов цифровой модуляции в файл
6.3 Функция загрузки сигналов цифровой модуляции (массив бит) в генератор